## 模拟清单
序号 | 改造事项 |  | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 （元）
| 工作流程 | 内容
1 | 结构鉴定 | ①对食堂结构鉴定；②出具结构鉴定报告； | 项 | 1
2 | 设计单位出图 | ①按鉴定报告设计3层地面加固方案；②按鉴定报告设计3层顶棚楼板封闭方案；③按需求提供拆改、新建建筑、装修、机电施工图； | 项 | 1
3 | 图纸审查 | 上述第1、2项内容报图审单位审查，出具图审合格证 | 项 | 1
4 | 政府报批报建、办理证件、竣工验收 | 规划、住建等相关部门沟通及相关证件办理，完工后办理竣工验收 | 项 | 1
5 | 编制预算 | 按施工图出具工程量清单及造价 | 项 | 1
6 | 施工项 | 3层露台区地面结构加固：①2层围蔽及加固区拆改；②按加固设计图纸实施； | 项 | 1
7 |  | 3层露台区顶棚混泥土封闭：①现有采光棚拆除；②屋面模板支撑架、植筋、浇捣混泥土、防水及保温、保护层 | 项 | 1
8 |  | 3层露台区装修改造：①现有木地面打凿、玻璃幕墙拆除；②地面恢复、新建轻钢龙骨隔墙、新增吊顶 | 项 | 1
9 |  | 3层露台区装修机电改造：①内部机电及消防改造；②新增恒温恒湿空调； | 项 | 1
10 |  | 新建党员活动室和母婴室：①增加玻璃隔段、玻璃门；②配电箱、开关插座 | 项 | 1
11 |  | C轴中间隔墙：①中间隔墙拆除；②拆除后地面、吊顶、墙面修复； | 项 | 1
12 |  | 档案室木门更换防盗门：①5樘现有木门拆除及门洞扩大；②新增5樘1500*2100防盗门及门洞修复； | 项 | 1
13 |  | 工程监理，项目管理综合费用(含管理费，临时设施费、垃圾清运费、保洁费等),税费 | 项 | 1
14 | 竣工验收 | 见第4项 | 项 | 1
15 | 其它...(自行罗列)
合计